## Лист1
Акт
о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
Город | Абакан |  |  |  |  | " " |  | 201__ г.
Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации
МУП «Водоканал»
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)
технического надзора заказчика
(наименование организации, должность,
фамилия, и.о.)
эксплуатационной организации |  |  |  | МУП "Водоканал"
(наименование организации, должность,
фамилия, и.о.)
составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания
испытания на прочность и герметичность участка напорного трубопровода
(наименование объекта и номера пикетов на его границах,
длина трубопровода, диаметр, материал труб и стыковых соединений)
Измерение давления при испытании производилось техническим манометром
класса точности |  | 1.5 | с верхним пределом измерений |  |  |  | 6 | кгс/см2.
Цена деления шкалы манометра | [5 empty] | кгс/см2.
Манометр был расположен выше оси трубопровода на Z = | [7 empty] | м.
При указанных выше величинах внутреннего расчетного и испытательного давлений
испытываемого трубопровода показания манометра Рр.м и Ри.м должны быть
соответственно:
| Z |  |  |  |  | Z
Рр.м = Рр - -- = |  |  | кгс/см2, | Р и.м = Ри - -- = |  |  | кгс/см2.
| 10 |  |  |  |  | 10
Допустимый расход подкаченной воды, определенный по табл. 6*, на 1 км трубопровода,
равен |  | л/мин или, в пересчете на длину испытываемого трубопровода,
равен |  | л/мин.
Проведение испытания и его результаты
Испытание трубопровода производилось в следующем порядке:
Установили заглушенные фланцы, манометр, краны, после
(указать последовательность проведения испытания и наблюдения за
заполнения сети водой, давление в сети не понижалось, утечек воды не обнаруженно
падением давления; производился ли выпуск воды из трубопровода
и другие особенности методики испытания)
За время испытания трубопровода на герметичность давление в нем по показанию
манометра было снижено до | [5 empty] | кгс/см2, отмечено время окончания
испытания Тк = |  |  | ч |  | мин и конечный уровень воды в мерном
бачке hк = |  |  | мм. Объем воды, потребовавшийся для восстановления
давления до испытательного, определенный по уровням воды в мерном бачке, Q =
л.
Продолжительность испытания трубопровода на герметичность Т = 30 мин.
Решение комиссии
Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на прочность и
герметичность.
Представитель строительно-монтажной организации
(подпись)
Представитель технического надзора заказчика
(подпись)
Представитель эксплуатационной организации
(подпись)