## Лист1
Акт
о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность
Город | Абакан |  |  |  | " " |  | 201__ г.
Комиссия в составе представителей:
строительно-монтажной организации
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)
технического надзора заказчика
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)
эксплуатационной организации
(наименование организации, должность,
фамилия, и.о.)
составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического
испытания участка безнапорного трубопровода
(наименование объекта,
номера пикетов на его границах, длина и диаметр)
Уровень грунтовых вод в месте расположения верхнего колодца
находится на расстоянии |  |  |  | м от верха трубы в нем при глубине
заложения труб (до верха) |  |  |  | м.
Испытание трубопровода производилось
(указать совместно или
способом
отдельно от колодцев и камер) |  |  |  |  | (указать способ испытания -
добавлением воды в трубопровод или притоком грунтовой воды в него)
Гидростатическое давление величиной | [5 empty] | м вод. ст. создавалось
заполнением водой
(указать номер колодца или установленного в нем стояка)
В соответствии с табл.8* допустимый объем добавленной в трубопровод воды,
(ненужное зачеркнуть)
приток грунтовой воды на 10 м длины трубопровода за время испытания 30 мин
равен |  | л. Фактический за время испытания объем добавленной
воды, приток грунтовой воды составил | [5 empty] | л, или в пересчете на 10 м
длины трубопровода (с учетом испытания совместно с колодцами, камерами)
и продолжительности испытания в течение 30 мин составил | [6 empty] | л, что
меньше допустимого расхода.
Решение комиссии
Трубопровод признается выдержавшим приемочное гидравлическое испытание на герметичность.
Представитель строительно-монтажной организации
(подпись)
Представитель технического надзора заказчика
(подпись)
Представитель эксплуатационной организации
(подпись)